Artikelnummer:	NSS 001

Serienname:	–

EAN:	4037293010016

Hersteller:	EVN-Lichttechnik GmbH

Produktgruppe:	Niedervolt

Bezeichnung:	NV-Stecksystem - 12-48V - Steckverbinder schraubbar

Erweiterte Garantie:	–

Beschreibung:	Das Niedervolt-Sicherheits-Stecksystem kann für zahlreiche Anwendungen im Niedervoltbereich, von 12-48V verwendet werden. Der Steckverbinder kann für Kabel bis 2,5mm² verwendet werden. Durch die integrierte Verriegelung ist die Verbindung außerdem gegen unbeabsichtigtes Lösen gesichert.

Online Link:	https://produkte.evn-lichttechnik.com/product_sM41-2524.html

Merkmale (ETIM8 – EC000458):

Gewicht (kg):	0,01

Nennspannung (V):	12,00

Ausführung:	Steckverbinder

Anschlussart:	Steckanschluss