Artikelnummer:	NSS 006

Serienname:	–

EAN:	4037293010061

Hersteller:	EVN-Lichttechnik GmbH

Produktgruppe:	Niedervolt

Bezeichnung:	NV-Stecksystem - 12-48V - 5-fach Verteiler 1x Eingang - 5x Ausgang

Erweiterte Garantie:	–

Beschreibung:	Das Niedervolt-Sicherheits-Stecksystem kann für zahlreiche Anwendungen im Niedervoltbereich, von 12-48V verwendet werden. Am Verteilerblock können bis zu 5 Leuchten an ein Netzgerät angeschlossen werden. Durch die integrierte Verriegelung ist die Verbindung außerdem gegen unbeabsichtigtes Lösen gesichert.

Online Link:	https://produkte.evn-lichttechnik.com/product_sM41-2525.html

Merkmale (ETIM8 – EC000458):

Gewicht (kg):	0,02

Nennspannung (V):	12,00

Ausführung:	Verteilerblock

Anschlussart:	Steckanschluss