Artikelnummer:	NSS 042

Serienname:	–

EAN:	4037293010429

Hersteller:	EVN-Lichttechnik GmbH

Produktgruppe:	Niedervolt

Bezeichnung:	NV-Stecksystem - 12-48V - Verbindungssleitung - 0,35m Stecker - Stecker

Erweiterte Garantie:	–

Beschreibung:	Das Niedervolt-Sicherheits-Stecksystem kann für zahlreiche Anwendungen im Niedervoltbereich, von 12-48V verwendet werden. Die Verbindungsleitung besitzt auf beiden Seiten je einen Steckverbinder. Durch die integrierte Verriegelung ist die Verbindung außerdem gegen unbeabsichtigtes Lösen gesichert. Die Verbindungsleitung hat eine Länge von 35cm.

Online Link:	https://produkte.evn-lichttechnik.com/product_sM41-2528.html

Merkmale (ETIM8 – EC000458):

Gewicht (kg):	0,03

Nennspannung (V):	12,00

Ausführung:	sonstige

Anschlussart:	Steckanschluss