Artikelnummer:	NSS 121

Serienname:	–

EAN:	4037293011211

Hersteller:	EVN-Lichttechnik GmbH

Produktgruppe:	Niedervolt

Bezeichnung:	NV-Stecksystem - 12-48V - Anschlussleitung - 1,2m Stecker - Aderendhülsen

Erweiterte Garantie:	–

Beschreibung:	Das Niedervolt-Sicherheits-Stecksystem kann für zahlreiche Anwendungen im Niedervoltbereich, von 12-48V verwendet werden. Die Anschlussleitung kann sowohl als Trafo-Anschlussleitung, sowie auch als Leuchten-Anschlussleitung verwendet werden. Durch die integrierte Verriegelung ist die Verbindung außerdem gegen unbeabsichtigtes Lösen gesichert. Die Anschlussleitung hat eine Länge von 120cm.

Online Link:	https://produkte.evn-lichttechnik.com/product_sM41-2531.html

Merkmale (ETIM8 – EC000458):

Gewicht (kg):	0,09

Nennspannung (V):	12,00

Ausführung:	sonstige

Anschlussart:	Steckanschluss