Artikelnummer:	NSS 122

Serienname:	–

EAN:	4037293011228

Hersteller:	EVN-Lichttechnik GmbH

Produktgruppe:	Niedervolt

Bezeichnung:	NV-Stecksystem - 12-48V - Verbindungssleitung - 1,2m Stecker - Stecker

Erweiterte Garantie:	–

Beschreibung:	Das Niedervolt-Sicherheits-Stecksystem kann für zahlreiche Anwendungen im Niedervoltbereich, von 12-48V verwendet werden. Die Verbindungsleitung besitzt auf beiden Seiten je einen Steckverbinder. Durch die integrierte Verriegelung ist die Verbindung außerdem gegen unbeabsichtigtes Lösen gesichert. Die Verbindungsleitung hat eine Länge von 120cm.

Online Link:	https://produkte.evn-lichttechnik.com/product_sM41-2532.html

Merkmale (ETIM8 – EC000458):

Gewicht (kg):	0,09

Nennspannung (V):	12,00

Ausführung:	sonstige

Anschlussart:	Steckanschluss