Artikelnummer:	NSS LF 011

Serienname:	–

EAN:	4037293361637

Hersteller:	EVN-Lichttechnik GmbH

Produktgruppe:	Niedervolt

Bezeichnung:	NV-Stecksystem - 14-48V - Fassung - 5-35W Stecker - Fassung: G-4/GZ-4 (STL)

Erweiterte Garantie:	–

Beschreibung:	Die Niedervoltfassung ist mit einem Steckverbinder für das Niedervolt-Sicherheits-Stecksystem ausgestattet und kann für G4 und GZ4 Leuchtmittel verwendet werden. Die Fassung ist für 12V Leuchtmittel bis max. 35W geeignet.

Online Link:	https://produkte.evn-lichttechnik.com/product_sM41-3510.html

Merkmale (ETIM8 – EC000401):

Gewicht (kg):	0,01

Farbe:	weiß

Ausführung:	Fassung mit NSS-Steckerbuchse

Fassung:	G4

Mit Starteraufnahme:	nein

Werkstoff:	Keramik/Metall

Befestigungsart:	sonstige

IFTTT-Unterstützung verfügbar:	nein

Mit Bügel:	nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:	nein

Kompatibel mit Google Assistant:	nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:	nein