Artikelnummer:	NVSASP0301

EAN:	4037293999762

Hersteller: 	EVN-Lichttechnik GmbH

Bezeichnung: 	P-LED Spot für NV-Schienensystem - 12V/AC/DC - 3W - 6000K - 200lm

Beschreibung:

Der LED-Spot ist für die Montage an der Niedervolt-Schiene geeignet. Aufgrund des Ausstrahlwinkels lassen sich mit dem Spot verschiedene Elemente perfekt in Szene setzen. Zur Ausrichtung lässt sich dieser auf zwei Achsen um jeweils 355° drehen.

Merkmale (ETIM6):

Gewicht: 0,17

Schutzklasse: III

Breite (mm): 30,00

Geeignet für Durchgangsverdrahtung: nein

Gehäusefarbe: Aluminium

Spannungsart: AC/DC

Mit Bewegungsmelder: nein

Mit Lichtsensor: nein

Geeignet für Pendelaufhängung: nein

Länge (mm): 70,00

Höhe/Tiefe (mm): 45,00

Werkstoff des Gehäuses: Aluminium

Leuchtmittel: LED nicht austauschbar

Nennspannung (V): 12,00 bis 12,00

Schutzart (IP): IP20

Mit Leuchtmittel: ja

"Brandschutz ""D""": nein

Ausführung der Oberfläche: glänzend

Geeignet für Wandmontage: nein

Mit Betriebsgerät: nein

Ausstrahlungswinkel: engstrahlend 10-20°

Art der Dimmung: nicht dimmbar

Farbtemperatur (K): 6.000,00 bis 6.000,00

Systemleistung (W): 4,00

Effektiver Lichtstrom (lm): 200,00

Lichtfarbe: weiß

Verstellbarkeit: drehbar

Geeignet für Traversenmontage: nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage: nein

Geeignet für Stromschienenmontage: ja

Geeignet für Klemmmontage: nein

Geeignet für Deckenmontage: nein