Artikelnummer:	NVSASP6102

EAN:	4037293061025

Hersteller: 	EVN-Lichttechnik GmbH

Bezeichnung: 	P-LED Spot für NV-Schienensystem - 12V/AC/DC - 7,2W - 3000K - 430lm

Beschreibung:

Der LED-Spot ist für die Montage an der Niedervolt-Schiene geeignet. Aufgrund des Ausstrahlwinkels lassen sich mit dem Spot verschiedene Elemente perfekt in Szene setzen. Zur Ausrichtung lässt sich dieser um 330° drehen und 160° schwenken.  Die Höhe mit Halter beträgt 130mm.

Merkmale (ETIM6):

Gewicht: 0,30

Schutzklasse: III

Außendurchmesser (mm): 85,00

Geeignet für Durchgangsverdrahtung: nein

Gehäusefarbe: Aluminium

Spannungsart: AC/DC

Mit Bewegungsmelder: nein

Mit Lichtsensor: nein

Geeignet für Pendelaufhängung: nein

Höhe/Tiefe (mm): 52,00

Werkstoff des Gehäuses: Aluminium

Leuchtmittel: LED nicht austauschbar

Nennspannung (V): 12,00 bis 12,00

Schutzart (IP): IP20

Mit Leuchtmittel: ja

"Brandschutz ""D""": nein

Ausführung der Oberfläche: glänzend

Geeignet für Wandmontage: nein

Mit Betriebsgerät: nein

Ausstrahlungswinkel: breitstrahlend 40-80°

Art der Dimmung: nicht dimmbar

Farbtemperatur (K): 3.000,00 bis 3.000,00

Systemleistung (W): 9,00

Effektiver Lichtstrom (lm): 430,00

Lichtfarbe: weiß

Verstellbarkeit: drehbar

Geeignet für Traversenmontage: nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage: nein

Geeignet für Stromschienenmontage: ja

Geeignet für Klemmmontage: nein

Geeignet für Deckenmontage: nein