Artikelnummer:	NVS DDB

Serienname:	–

EAN:	4037293999250

Hersteller:	EVN-Lichttechnik GmbH

Produktgruppe:	Zubehör

Bezeichnung:	Direktdeckenbefestigung für Aluminiuimprofile und Niedervolt-Schienensystem

Erweiterte Garantie:	–

Beschreibung:	Alu-Deckenhalter für die Montage verschiedener Alu-Profile. Mit dem Deckenhalter können die Profile mit einem Abstand von ca. 15mm an Decke oder Wand montiert werden. Technische Daten: Material: Aluminium

Online Link:	https://produkte.evn-lichttechnik.com/product_sA3-5424.html

Merkmale (ETIM8 – EC002557):

Gewicht (kg):	0,01

Farbe:	Aluminium

Höhe (mm):	14,00

Art des Zubehörs/Ersatzteils:	Abdeckung

Durchmesser (mm):	16,00

Werkstoff:	Aluminium

Transparent:	nein

Zubehör:	ja

Ersatzteil:	nein