Artikelnummer:	NVSDVU120

EAN:	4037293999113

Hersteller: 	EVN-Lichttechnik GmbH

Bezeichnung: 	Dreiecksverbinder - für NV-Schienensystem

Beschreibung:

Mit dem Dreiecksverbinder können drei Niedervolt-Stromschienen miteinander verbunden und über nur eine Einspeisung betrieben werden. Der Verbinder ist bis max. 150W geeignet.

Merkmale (ETIM6):

Gewicht: 0,02

Farbe: grau

Art des Zubehörs: Kupplung/Verbinder Y-Form

Ader-Zahl: 2,00