Artikelnummer:	P210602

Serienname:

EAN:	4037293010658

Hersteller: 	EVN-Lichttechnik GmbH

Bezeichnung: 	LED Wandanbau - weiß - IP20 - 220-240V - 6x1W - 3000K - 552lm

Beschreibung:

Die LED-Wandleuchte aus massivem Aluminium ist für vielfältige Anwendungen im Innenbereich geeignet. Durch die Außergewöhnliche Bauform wird die Leuchte der Blickfang in jedem Raum. Der in Richtung Wand gerichteten Lichtaustritt in Kombination mit der Lichtleistung, sorgt für ebenso funktionelle, wie stilvolle Beleuchtung ohne Blendeffekt. Der keilförmige, geriffelte Leuchtensockel dient nicht nur der Befestigung, sondern ebenso als Reflektor, wodurch der Lichtaustritt sowohl nach oben als auch nach unten gerichtet wird. Außerdem ist in diesem das Vorschaltgerät verbaut. Für noch mehr Gestaltungsmöglichkeiten ist die Leuchte außerdem in zwei weiteren Größen erhältlich (P220602 und P231202).

Merkmale (ETIM7):

Gewicht (kg): 0,53

Schutzklasse: I

Breite (mm): 100,00

Anschlussart: Schraubklemme

Gehäusefarbe: weiß

Spannungsart: AC

Mit Bewegungsmelder: nein

Betriebsgerät: LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Farbwiedergabeindex CRI: 80-89

Mit Lichtsensor: nein

Geeignet für Pendelaufhängung: nein

Polzahl: 3,00

Länge (mm): 100,00

Höhe/Tiefe (mm): 80,00

Werkstoff des Gehäuses: Aluminium

Leuchtmittel: LED nicht austauschbar

Geeignet für Lichtbandkonfiguration: nein

Geeignet für Notlicht: nein

Lichtaustritt: indirekt

Werkstoff der Abdeckung: Kunststoff transparent

Nennspannung (V): 220,00 bis 240,00

Schutzart (IP): IP20

Mit Leuchtmittel: ja

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen": nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich: nein

Geeignet für Wandmontage: ja

Geeignet für Einbaumontage: nein

Mit Betriebsgerät: ja

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: nein

Geeignet für Anbaumontage: ja

Ausstrahlungswinkel: extrem breitstrahlend >80°

Farbtemperatur (K): 3.000,00

Max. Systemleistung (W): 6,00

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 (lm): 552,00

Lichtfarbe: weiß

Mit Luftschlitzen: nein

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1 (°C): -20,00 bis 50,00

LED-Nennstrom bei Konstantstrom (mA): 350,00

Dimmung 0-10 V: nein

Dimmung 1-10 V: nein

Dimmung DALI: nein

Dimmung DMX: nein

Dimmung Potenziometer (geräteintegriert): nein

Dimmung GPRS: nein

Dimmung LineSwitch: nein

Dimmung herstellerspezifisch: nein

Dimmung Netzspannungsmodulation: nein

Dimmung Phasenabschnitt: nein

Dimmung Phasenanschnitt: nein

Dimmung programmierbar: nein

Dimmung RF: nein

Dimmung Sine Wave Reduction: nein

Dimmung Touch and Dim: nein

Dimmung Zigbee: nein

Dimmung mit Push-button: nein

Ohne Dimmfunktion: ja

Dimmung abhängig vom Betriebsgerät: nein

Leuchtenlichtausbeute (lm/W): 92,00

Dimmung DSI: nein

Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels: A++, A+, A (LED)

Geeignet für Deckenmontage: nein