Artikelnummer:	P231202

Serienname:	–

EAN:	4037293010672

Hersteller:	EVN-Lichttechnik GmbH

Produktgruppe:	Wandanbau - LED

Bezeichnung:	LED Wandanbau - weiß IP20 - 220-240V - 12x1W - 3000K - 1104lm Lichtaustritt up and down

Erweiterte Garantie:	–

Beschreibung:	Die LED-Wandleuchte aus massivem Aluminium ist für vielfältige Anwendungen im Innenbereich geeignet. Durch die Außergewöhnliche Bauform wird die Leuchte der Blickfang in jedem Raum. Der in Richtung Wand gerichteten Lichtaustritt in Kombination mit der Lichtleistung, sorgt für ebenso funktionelle, wie stilvolle Beleuchtung ohne Blendeffekt. Der keilförmige, geriffelte Leuchtensockel dient nicht nur der Befestigung, sondern ebenso als Reflektor, wodurch der Lichtaustritt sowohl nach oben als auch nach unten gerichtet wird. Außerdem ist in diesem das Vorschaltgerät verbaut. Für noch mehr Gestaltungsmöglichkeiten ist die Leuchte außerdem in zwei weiteren Größen erhältlich (P210602 und P220602).

Online Link:	https://produkte.evn-lichttechnik.com/product_sG13-10347.html

Merkmale (ETIM8 – EC002892):

Gewicht (kg):	1,15