Artikelnummer:	P231830

EAN:	4037293002370

Hersteller: 	EVN-Lichttechnik GmbH

Bezeichnung: 	LED Wallpainter - schwarz - IP23 - 18x 1W - blau - 230V - 1,4m Zuleitung mit freien Aderenden

Beschreibung:

Der LED Wallwasher ist dank der unterschiedlichen Montagemöglichkeiten für zahlreiche Anwendungen im Innenbereich geeignet. Da der Anschluss direkt an die 230V-Zuleitung erfolgt, muss auch kein zusätzlicher Platz für ein Vorschaltgerät berücksichtigt werden. Die Leistung wird von den insgesamt 18 einzelnen LED-Chips geliefert und sorgt dadurch für eine gleichmäßige Lichtverteilung über die gesamte Länge. Die Montage erfolgt mit den im Lieferumfang enthaltenen Haltern.  Diese ermöglichen einen Schwenkbereich von 190°, wobei die Aufbauhöhe im nicht geschwenkten Zustand bei 90mm liegt.

Merkmale (ETIM6):

Gewicht: 4,70

Schutzklasse: I

Breite (mm): 82,00

Geeignet für Durchgangsverdrahtung: nein

Gehäusefarbe: schwarz

Spannungsart: AC

Mit Bewegungsmelder: nein

Mit Lichtsensor: nein

Geeignet für Pendelaufhängung: nein

Länge (mm): 1.000,00

Höhe/Tiefe (mm): 80,00

Werkstoff des Gehäuses: Aluminium

Leuchtmittel: LED nicht austauschbar

Nennspannung (V): 230,00 bis 230,00

Schutzart (IP): IP23

Mit Leuchtmittel: ja

"Brandschutz ""D""": nein

Ausführung der Oberfläche: matt

Geeignet für Wandmontage: ja

Mit Betriebsgerät: ja

Ausstrahlungswinkel: breitstrahlend 40-80°

Art der Dimmung: nicht dimmbar

Systemleistung (W): 18,00

Effektiver Lichtstrom (lm): 330,00

Lichtfarbe: blau

Verstellbarkeit: schwenkbar

Geeignet für Traversenmontage: ja

Geeignet für Podest-/Bodenmontage: ja

Geeignet für Stromschienenmontage: nein

Geeignet für Klemmmontage: nein

Geeignet für Deckenmontage: ja