Artikelnummer:	P54012302OL

Serienname:

EAN:	4037293013987

Hersteller: 	EVN-Lichttechnik GmbH

Bezeichnung: 	LED Wandanbau - 2-flmg. (up + down) - weiß - IP54 - 100-240V - 2x3W - 3000K - 2x180lm - mit optischer Linse

Beschreibung:

Die 2-flammige LED Wandleuchte ist komplett aus Aluminium im Druckgussverfahren gefertigt. Dank der gegebenen Schutzart kann diese sowohl im Innen-, als auch Außenbereich zum Einsatz gebracht werden. Das Licht wird durch die optischen Linsen auf beiden Seiten nochmals gebündelt. Somit lassen sich nicht nur Hausfassaden gekonnt in Szene setzen, sondern z.B. auch Treppenhäuser, bzw. Treppenauf-/abgänge perfekt ausleuchten und natürlich vieles mehr. Die Gesamtlichtausbeute der Leuchte beträgt 360 Lumen.

Merkmale (ETIM7):

Gewicht (kg): 0,75

Schutzklasse: I

Breite (mm): 120,00

Anschlussart: Schraubklemme

Gehäusefarbe: weiß

Spannungsart: AC

Mit Bewegungsmelder: nein

Betriebsgerät: LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Farbwiedergabeindex CRI: 80-89

Mit Lichtsensor: nein

Geeignet für Pendelaufhängung: nein

Polzahl: 3,00

Länge (mm): 145,00

Höhe/Tiefe (mm): 70,00

Werkstoff des Gehäuses: Aluminium

Leuchtmittel: LED nicht austauschbar

Geeignet für Lichtbandkonfiguration: nein

Geeignet für Notlicht: nein

Lichtaustritt: direkt

Lichtverteilung: symmetrisch

Werkstoff der Abdeckung: Glas transparent

Schlagfestigkeit: IK03

Nennspannung (V): 100,00 bis 240,00

Schutzart (IP): IP54

Mit Leuchtmittel: ja

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen": nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich: nein

Geeignet für Wandmontage: ja

Geeignet für Einbaumontage: nein

Mit Betriebsgerät: ja

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: nein

Geeignet für Anbaumontage: ja

Ausstrahlungswinkel: breitstrahlend 41-80°

Farbtemperatur (K): 3.000,00

Max. Systemleistung (W): 6,00

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 (lm): 180,00

Lichtfarbe: weiß

Mit Luftschlitzen: nein

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1 (°C): -20,00 bis 40,00

LED-Nennstrom bei Konstantstrom (mA): 700,00

Dimmung 0-10 V: nein

Dimmung 1-10 V: nein

Dimmung DALI: nein

Dimmung DMX: nein

Dimmung Potenziometer (geräteintegriert): nein

Dimmung GPRS: nein

Dimmung LineSwitch: nein

Dimmung herstellerspezifisch: nein

Dimmung Netzspannungsmodulation: nein

Dimmung Phasenabschnitt: nein

Dimmung Phasenanschnitt: nein

Dimmung programmierbar: nein

Dimmung RF: nein

Dimmung Sine Wave Reduction: nein

Dimmung Touch and Dim: nein

Dimmung Zigbee: nein

Dimmung mit Push-button: nein

Ohne Dimmfunktion: ja

Lichtverteiler: Fokuslinse

Dimmung abhängig vom Betriebsgerät: nein

Leuchtenlichtausbeute (lm/W): 60,00

Dimmung DSI: nein

Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels: A++, A+, A (LED)

Geeignet für Deckenmontage: nein