Artikelnummer:	P541031

EAN:	4037293374224

Hersteller: 	EVN-Lichttechnik GmbH

Bezeichnung: 	P-LED Wandanbau - Alu - IP54 - 220-240V - 3W - 6000K - 290lm

Beschreibung:

Wandanbauleuchte für die verschiedensten Anwendungen im Innen- und Außenbereich. Um einen Blendeffekt zu vermeiden, ist die Leuchte mit einer strukturierten Abdeckung versehen. Der indirekte Lichtaustritt beleuchtet mit einer LED den geriffelten Teil des Leuchtengehäuses, von welchem letztendlich das Licht reflektiert wird. Die Leuchte ist perfekt geeignet für z.B. Orientierungsbeleuchtung rund ums Haus, im Treppenhaus oder Treppenabgang und vieles mehr.

Merkmale (ETIM6):

Gewicht: 0,43

Schutzklasse: I

Breite (mm): 100,00

Lampenleistung (W): 3,00

Gehäusefarbe: Aluminium

Spannungsart: AC

Mit Bewegungsmelder: nein

Betriebsgerät: LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Farbwiedergabeindex CRI: 80-89

Mit Lichtsensor: nein

Geeignet für Pendelaufhängung: nein

Länge (mm): 100,00

Höhe/Tiefe (mm): 49,00

Werkstoff des Gehäuses: Aluminium

Leuchtmittel: LED nicht austauschbar

Geeignet für Lichtbandkonfiguration: nein

Geeignet für Notlicht: nein

Lichtaustritt: indirekt

Werkstoff der Abdeckung: Glas transparent

Nennspannung (V): 220,00 bis 240,00

Schutzart (IP): IP54

Mit Leuchtmittel: ja

"Brandschutz ""D""": nein

"Einbau in isolierte Decken, Brandschutz ""F mit Dach""": nein

Ausführung der Oberfläche: glänzend

Geeignet für Wandmontage: ja

Geeignet für Einbaumontage: nein

Mit Betriebsgerät: ja

Bildschirmarbeitsplatztauglich: nein

Geeignet für Anbaumontage: ja

Art der Dimmung: nicht dimmbar

Notlichtkomponente integriert: nein

Nennstrom (mA): 350,00 bis 350,00

Farbtemperatur (K): 6.000,00 bis 6.000,00

Effektiver Lichtstrom (lm): 290,00

Lichtfarbe: weiß

Mit Luftschlitzen: nein

Geeignet für Deckenmontage: nein