Artikelnummer:	P65ASL1000UNI

Serienname:	–

EAN:	4037293003605

Hersteller:	EVN-Lichttechnik GmbH

Produktgruppe:	Wallpainter - Zubehör

Bezeichnung:	Anschlussleitung Länge: 1000cm für P65240602 / P65240902 / P65242402 / P65243602

Erweiterte Garantie:	–

Beschreibung:	Die Anschlussleitung kann für die LED Wallpainter P65240602, P65240902, P65242402 und P65243602 verwendet werden. Die Leitung verfügt einseitig über eine Buchse zum verbinden mit dem Wallpainter und auf der anderen Seite über freie Aderenden zum Anschluss an das Betriebsgerät. Die Leitungslänge beträgt 10m.

Online Link:	https://produkte.evn-lichttechnik.com/product_sJ23-14450.html

Merkmale (ETIM8 – EC000458):

Gewicht (kg):	0,66

Nennspannung (V):	24,00

Ausführung:	Steckverbinder

Anschlussart:	Steckanschluss