Artikelnummer:	P68155

EAN:	4037293681551

Hersteller: 	EVN-Lichttechnik GmbH

Bezeichnung: 	LED Wallpainter - silber - IP67 - 15x 1W - amber - 270lm - 170-250V - externes IP44-Netzgerät mit Schutzkontaktstecker

Beschreibung:

Der LED Wallpainter kann nicht nur für zahlreiche Anwendungen im Außenbereich, sondern ebenso im Innenbereich verwendet werden. Dank des externen, fest mit der Leuchte verbundenen Vorschaltgeräts mit Schutzkontaktstecker (5m, 2x0,75mm²), erfolgt der Anschluss direkt an der 230V Steckdose. Die Leistung wird von den insgesamt 15 einzelnen LED-Chips geliefert und sorgt dadurch für eine gleichmäßige Lichtverteilung. Der Wallpainter ist perfekt geeignet um optische Highlights im Garten zu realisieren. Der Schwenkbereich beträgt 350°. Der Sockel hat einen Durchmesser von 100mm

Merkmale (ETIM6):

Gewicht: 2,81

Schutzklasse: II

Außendurchmesser (mm): 150,00

Geeignet für Durchgangsverdrahtung: nein

Gehäusefarbe: grau

Spannungsart: AC

Mit Bewegungsmelder: nein

Betriebsgerät: LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Mit Lichtsensor: nein

Geeignet für Pendelaufhängung: nein

Höhe/Tiefe (mm): 173,00

Werkstoff des Gehäuses: Aluminium

Leuchtmittel: LED nicht austauschbar

Lichtverteilung: symmetrisch

Nennspannung (V): 170,00 bis 250,00

Schutzart (IP): IP67

Mit Leuchtmittel: ja

"Brandschutz ""D""": nein

Ausführung der Oberfläche: matt

Geeignet für Wandmontage: ja

Mit Betriebsgerät: ja

Art der Dimmung: nicht dimmbar

Nennstrom (mA): 350,00 bis 350,00

Systemleistung (W): 15,00

Effektiver Lichtstrom (lm): 270,00

Lichtfarbe: amber/Bernstein

Verstellbarkeit: schwenkbar

Geeignet für Traversenmontage: nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage: ja

Geeignet für Stromschienenmontage: nein

Geeignet für Klemmmontage: nein

Geeignet für Deckenmontage: nein