Artikelnummer:	PA2150102

Serienname:	–

EAN:	4037293007214

Hersteller:	EVN-Lichttechnik GmbH

Produktgruppe:	Deckenanbau - LED

Bezeichnung:	LED Anbauleuchte - rund - weiß - 15W - 1050lm 100-240V- 3000K - IP20 inkl. 400mA Netzgerät

Erweiterte Garantie:	–

Beschreibung:	Deckenanbauleuchte für vielfältige Anwendungen im Innenbereich. Sowohl Effektbeleuchtungen, Akzentuierte Beleuchtung und vieles mehr, lassen sich mit dieser Leuchte umsetzten. Dank des fest verbauten LED-Chips entfallen zusätzliche Kosten für Leuchtmittel. Da das Netzgerät fest in der Leuchte verbaut ist, fallen auch hiefür keine weiteren Kosten an. Durch die satinierte Kunststoff Abdeckung erfolgt ein seitlicher Lichtaustritt.

Online Link:	https://produkte.evn-lichttechnik.com/product_sH13-14775.html

Merkmale (ETIM8 – EC001702):

Gewicht (kg):	0,82