Artikelnummer:	PC231301

Serienname:	–

EAN:	4037293402095

Hersteller:	EVN-Lichttechnik GmbH

Produktgruppe:	Deckenanbau - LED

Bezeichnung:	LED Deckenanbau - quad. -  weiß IP20 - 100-240V - 13W - 5000K - 900lm

Erweiterte Garantie:	–

Beschreibung:	Deckenanbauleuchte für vielfältige Anwendungen im Innenbereich. Sowohl Effektbeleuchtungen, Raumbeleuchtung, Akzentuierte Beleuchtung und vieles mehr, lassen sich mit dieser Leuchte umsetzten. Dank des fest verbauten LED-Chips fallen keine zusäzlichen Kosten für Leuchtmittel an. Da ebenso das Netzgerät fest in der Leuchte verbaut ist, entstehen auch hier keine weiteren Kosten für externe Netzgeräte.

Online Link:	https://produkte.evn-lichttechnik.com/product_sH13-9531.html

Merkmale (ETIM8 – EC001702):

Gewicht (kg):	1,06