Artikelnummer:	PC44111001

Serienname:	–

EAN:	4037293013307

Hersteller:	EVN-Lichttechnik GmbH

Produktgruppe:	Deckeneinbau - LED

Bezeichnung:	LED Deckeneinbau - rund - Edelstahl IP44 - 24V/DC - 11W - 6000K - 680lm Front aus Edelstahl gefertigt, Rest aus Aluminium

Erweiterte Garantie:	–

Beschreibung:	Hochwertige LED-Deckeneinbauleuchte aus Edelstahl und Aluminium-Kühlkörper. Dank der Schutzart ist die Leuchte nicht nur für den Innenbereich, sondern ebenso für den geschützten Außenbereich, wie z. B. in Vordächern oder Terrassenüberdachungen, geeignet. Dank des Betriebs über DC-Spannung können mehrere Leuchten problemlos an ein LED-Netzgerät angeschlossen werden. Da ein Leistungsstarker LED-Chip in der Leuchte verbaut ist, entfallen zusätzliche Kosten für Leuchtmittel. Die Dimmart ist abhängig vom jeweils verwendeten Netzgerät.

Online Link:	https://produkte.evn-lichttechnik.com/product_sH23-10502.html

Merkmale (ETIM8 – EC001702):

Gewicht (kg):	0,47