Artikelnummer:	PC671024888

Serienname:	–

EAN:	4037293006705

Hersteller:	EVN-Lichttechnik GmbH

Produktgruppe:	Bodeneinbau - LED

Bezeichnung:	Abdeckglas matt für PC67102402 / PC67102440 Durch mattes Glas verringerte Lichtausbeute: 1442lm / 1481lm

Erweiterte Garantie:	–

Beschreibung:	Mattes Frontglas für die Bodeneinbauleuchten PC67102402 und PC67102440. Dieses kann als Ersatz für das bei der Leuchte mitgelieferte klare Frontglas eingesetzt werden, um den Blendeffekt zu verringern. Um diesen weiter zu verringern, ist optional auch ein Blendschutz erhältlich.

Online Link:	https://produkte.evn-lichttechnik.com/product_sI13-14730.html

Merkmale (ETIM8 – EC002558):

Gewicht (kg):	0,47

Farbe:	sonstige

Art des Zubehörs/Ersatzteils:	Abdeckung

Durchmesser (mm):	161,00

Höhe/Tiefe (mm):	10,00

Werkstoff:	Glas

Beschaffenheit der Abdeckung:	opal

Raster gelocht:	nein

Reflektor gelocht:	nein