Artikelnummer:	PC671024BS

Serienname:	–

EAN:	4037293006699

Hersteller:	EVN-Lichttechnik GmbH

Produktgruppe:	Bodeneinbau - LED

Bezeichnung:	Blendschutz für PC67102402 /PC67102440 BS +Glas klar: 1156lm / 1190lm, +Glas matt: 1023lm / 1077lm

Erweiterte Garantie:	–

Beschreibung:	Blendschutz für die Bodeneinbauleuchten PC67102402 und PC67102440. Dieser kann in der Leuchte sowohl in Verbindung mit dem klaren, als auch dem matten Schutzglas verwendet werden. Dadurch wird der Blendeffekt auf ein Minimum reduziert. Die Lichtausbeute der Leuchte PC67102402 beim Einsatz mit dem klaren Glas beträgt 1156lm, beim Einsatz mit dem matten Glas 1023lm. Die Lichtausbeute der Leuchte PC67102440 beim Einsatz mit dem klaren Glas beträgt 1190lm, beim Einsatz mit dem matten Glas 1077lm

Online Link:	https://produkte.evn-lichttechnik.com/product_sI13-14731.html

Merkmale (ETIM8 – EC002558):

Gewicht (kg):	0,12

Farbe:	grau

Art des Zubehörs/Ersatzteils:	sonstige

Durchmesser (mm):	150,00

Höhe/Tiefe (mm):	31,00

Werkstoff:	Aluminium

Raster gelocht:	nein

Reflektor gelocht:	nein