Artikelnummer:	P-LEDAMP006

Serienname:	–

EAN:	4037293406154

Hersteller:	EVN-Lichttechnik GmbH

Produktgruppe:	Sonstiges Zubehör

Bezeichnung:	6-fach AMP-Verteiler - Reihenschaltung 350-700mA - max. 300W - inkl. 5x Abschlusswiderstand

Erweiterte Garantie:	–

Beschreibung:	6-fach AMP-Verteiler, primärseitig mit freien Aderenden. Zum Anschluss von 350mA und 700mA Leuchten in Reihenschaltung mittels AMP-Stecksystem. Um auch eine Verwendung beim Anschluss von weniger als 6 Leuchten gewährleisten zu können, sind im Lieferumfang 5x Anschlusswiederstände enthalten. Geeignet für max. 300W Gesamtleistung.

Online Link:	https://produkte.evn-lichttechnik.com/product_sM5-14250.html

Merkmale (ETIM8 – EC002556):

Gewicht (kg):	0,03

Farbe:	weiß

Art des Zubehörs/Ersatzteils:	sonstige

Ader-Zahl:	2,00