Artikelnummer:	PLR9301402

Serienname:	–

EAN:	4037293011754

Hersteller:	EVN-Lichttechnik GmbH

Produktgruppe:	Garten- / Wegeleuchten - LED

Bezeichnung:	LED Wegeleuchte 300mm - grau IP65 - 100-240V - 9W - 3000K - 720lm

Erweiterte Garantie:	–

Beschreibung:	Massive Pollerleuchte gefertigt aus Aluminium im Druckgussverfahren und pulverbeschichtet. Die Leuchte ist perfekt zur Beleuchtung von Gehwegen, als Randbeleuchtung für Beete und vieles mehr geeignet. Dank der Bauform entsteht bei der Leuchte kein Blendeffekt. Für noch mehr Gestaltungsmöglichkeiten gibt es die Leuchte noch in zwei zweiteren Größen (PLR9501402 und PLR9801402).

Online Link:	https://produkte.evn-lichttechnik.com/product_sJ13-10436.html

Merkmale (ETIM8 – EC000301):

Gewicht (kg):	1,80