Artikelnummer:	PLVT1-2

Serienname:	–

EAN:	4037293545211

Hersteller:	EVN-Lichttechnik GmbH

Produktgruppe:	Sonstiges Zubehör

Bezeichnung:	2-fach Verteiler für Reihenschaltung - 350-1050mA 1x Eingang - 2x Ausgang

Erweiterte Garantie:	–

Beschreibung:	Reihenverteiler für Anwendungen von 350mA - 1050mA, mit 1x Eingang und 2x Ausgang. Die noch isolierten Kabel bis max. 0,5mm² einfach in die Klemmen stecken, zudrücken und fertig. Die Verdrahtung von Leuchten in Reihenschaltung wird somit extrem vereinfacht und ist deutlich weniger Zeitaufwendig.

Online Link:	https://produkte.evn-lichttechnik.com/product_sM5-9559.html

Merkmale (ETIM8 – EC002556):

Gewicht (kg):	0,01

Farbe:	weiß

Art des Zubehörs/Ersatzteils:	Durchgangsverdrahtung

Nennquerschnitt (mm²):	0,50

Ader-Zahl:	2,00