Artikelnummer:	RCHS-CW-WW-4

Serienname:	–

EAN:	4037293004367

Hersteller:	EVN-Lichttechnik GmbH

Produktgruppe:	Controller / Dimmer / Schalter

Bezeichnung:	4 Zonen Funkhandsender - CW-WW - 2,4GHz passend für RC-Leuchtmittel RC23570601-25

Erweiterte Garantie:	–

Beschreibung:	Funk-Handsender für weiß-weiß-Leuchtmittel RC23570601-25. Mit dem Handsender können bis zu vier unterschiedliche Zonen gesteuert werden, wobei für jede Zone beliebig viele Leuchtmittel eingelernt werden können. Außerdem kann ein Leuchtmittel auf mehrere Handsender eingelernt werden, so dass dieses Bestandteil unterschiedlicher Zonen wird. Jedoch kann ein und das Selbe Leuchtmittel nur in eine Zone eines Handsenders eingelernt werden. Betrieb über 2x AAA 1,5V Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten).

Online Link:	https://produkte.evn-lichttechnik.com/product_sM1-14539.html

Merkmale (ETIM8 – EC001358):

Gewicht (kg):	0,06

Stromversorgung:	Batterie

Reichweite (m):	20,00

Rollingcode-System:	nein

Funktaster unter Putz:	nein

Funktaster auf Putz:	nein

Tastatur-Schutzabdeckung:	nein

Funkfrequenz (MHz):	2.400,00

Mit Funkhandsender:	ja

Mit Funkcodiergerät:	nein

Schutzart (IP):	IP20