Artikelnummer:	RMV 3P

Serienname:	–

EAN:	4037293374712

Hersteller:	EVN-Lichttechnik GmbH

Produktgruppe:	Sonstiges Zubehör

Bezeichnung:	IP67-Verteilerbox - 3-pol. - klar - max. 250V 3x Kabelverschraubung - zum Vergiessen geeignet

Erweiterte Garantie:	–

Beschreibung:	Die Verteiler-Box kann für vielfältige Kabelverbindungen im Außenbereich verwendet werden. Die zu verbindenden Kabel werden allseitig durch die Schraubverbindung in Verbindung mit den Dichtungseinsätzen sicher an ihrem Platz gehalten. Im Inneren der Box befindet sich die Schraubklemme zur Verdrahtung der Kabel. Die Box kann optional auch mit Gießharz vergossen werden. Technische Daten: max. 250V, Schutzklasse: IP67, LxBxH: 130x72x36m.

Online Link:	https://produkte.evn-lichttechnik.com/product_sM5-9206.html

Merkmale (ETIM8 – EC001170):

Gewicht (kg):	0,13

Halogenfrei:	nein

Geeignet für:	sonstige

Anzahl der Leiter:	3,00

Typ:	Doppelabzweig

Kabeldurchmesser Hauptkabel (mm):	8,00 bis 12,00

Kabeldurchmesser Abzweigkabel (mm):	8,00 bis 12,00

Bergbauzulassung:	nein

Leiternennquerschnitt Abzweigkabel (mm²):	0,75 bis 2,50

Leiternennquerschnitt Hauptkabel (mm²):	0,75 bis 2,50

Verbindungszubehör mitgeliefert:	Schraubverbinder