Artikelnummer:	SL1601

EAN:	4037293016018

Hersteller: 	EVN-Lichttechnik GmbH

Bezeichnung: 	LED Anbauleuchte - quad. - silber - IP20 - 12V/DC - 1W - 6000K - 48lm

Beschreibung:

Deckenanbauleuchte für vielfältige Anwendungen im Innenbereich. Sowohl Effektbeleuchtungen, Akzentuierte Beleuchtung und vieles mehr, lassen sich mit dieser Leuchte umsetzten. Dank der MM-Kennzeichnung kann die Leuchte auch im Möbelbau zum Einsatz gebracht werden. Es können mehrere Leuchten über ein Betriebsgerät betrieben werden, wodurch sich verschiedene Lichtgruppen innerhalb eines Raums schalten lassen. Die Leuchte verfügt über eine 2,6m lange Anschlussleitung. Im Lieferumfang sind Farbfolien in Blau und Gelb enthalten.

Merkmale (ETIM6):

Gewicht: 0,06

Schutzklasse: III

Breite (mm): 53,00

Reflektor: ohne

Gehäusefarbe: Silber

Spannungsart: DC

Mit Bewegungsmelder: nein

Betriebsgerät: LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert

Mit Lichtsensor: nein

Geeignet für Pendelaufhängung: nein

Länge (mm): 53,00

Höhe/Tiefe (mm): 10,00

Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff

Leuchtmittel: LED nicht austauschbar

Lichtaustritt: direkt

Werkstoff der Abdeckung: Kunststoff transparent

Nennspannung (V): 12,00 bis 12,00

Schutzart (IP): IP20

Mit Leuchtmittel: ja

"Brandschutz ""D""": nein

"Einbau in isolierte Decken, Brandschutz ""F mit Dach""": nein

Ausführung der Oberfläche: glänzend

Geeignet für Wandmontage: nein

Geeignet für Einbaumontage: nein

Mit Betriebsgerät: nein

Bildschirmarbeitsplatztauglich: nein

Geeignet für Anbaumontage: nein

Ausstrahlungswinkel: extrem breitstrahlend >80°

Art der Dimmung: nicht dimmbar

Notlichtkomponente integriert: nein

Farbtemperatur (K): 6.000,00 bis 6.000,00

Systemleistung (W): 1,00

Effektiver Lichtstrom (lm): 48,00

Lichtfarbe: weiß

Verstellbarkeit: nicht verstellbar

Geeignet für Deckenmontage: ja