Artikelnummer:	SLL09199

EAN:	4037293212021

Hersteller: 	EVN-Lichttechnik GmbH

Bezeichnung: 	LED Anbauleuchte - quad. - EDS-Optik - IP20 - 12V/DC - 1,7W - RGB

Beschreibung:

Die RGB-LED-Anbauleuchte kann nicht nur an der Decke und Wand montiert werden, sondern eignet sich auf Grund der Bauform auch perfekt als Unterbauleuchte für Möbel. Mögliche Einsatzbereiche sind z. B. als Effektbeleuchtung für Wohnwände, Bücherregale, Schränke und vieles mehr. Zur Ansteuerung wird ein Controller und Netzgerät benötigt.

Merkmale (ETIM6):

Gewicht: 0,07

Schutzklasse: III

Breite (mm): 52,00

Lampenleistung (W): 1,70

Gehäusefarbe: Edelstahl

Spannungsart: DC

Mit Bewegungsmelder: nein

Betriebsgerät: LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert

Mit Lichtsensor: nein

Geeignet für Pendelaufhängung: nein

Länge (mm): 52,00

Höhe/Tiefe (mm): 7,00

Werkstoff des Gehäuses: Stahl

Leuchtmittel: LED nicht austauschbar

Geeignet für Lichtbandkonfiguration: nein

Geeignet für Notlicht: nein

Lichtaustritt: direkt

Lichtverteilung: symmetrisch

Werkstoff der Abdeckung: Kunststoff opal

Nennspannung (V): 12,00 bis 12,00

Schutzart (IP): IP20

Mit Leuchtmittel: ja

"Brandschutz ""D""": nein

"Einbau in isolierte Decken, Brandschutz ""F mit Dach""": nein

Ausführung der Oberfläche: glänzend

Geeignet für Wandmontage: ja

Geeignet für Einbaumontage: nein

Mit Betriebsgerät: nein

Bildschirmarbeitsplatztauglich: nein

Geeignet für Anbaumontage: ja

Ausstrahlungswinkel: extrem breitstrahlend >80°

Notlichtkomponente integriert: nein

Lichtfarbe: RGB

Mit Luftschlitzen: nein

Geeignet für Deckenmontage: ja