Artikelnummer:	SLQ2619

EAN:	4037293360203

Hersteller: 	EVN-Lichttechnik GmbH

Bezeichnung: 	Wandanbau - Granit - IP44 - E27 - max. 15W - 230V

Beschreibung:

Massive Wandleuchte, edel und hochwertig, gefertigt im Materialmix aus Granit und Edelstahl. Durch die Kombination aus den beiden Materialien fügt sich die Leuchte perfekt in jeden Außenbereich und bildet zugleich einen absoluten Blickfang. Es dürfen Energiesparleuchtmittel bis max. 15W verwendet werden, wobei der Durchmesser 45mm und die Höhe inkl. Sockel 120mm nicht überschreiten dürfen. Sockelmaß: ØxT: 111mm x 28mm, Tiefe: 162mm. Passend zur Wandleuchte, gibt es auch die Pollerleuchte (SLQ6719).

Merkmale (ETIM6):

Gewicht: 4,98

Schutzklasse: I

Breite (mm): 100,00

Reflektor: ohne

Fassung: E27

Gehäusefarbe: sonstige

Spannungsart: AC

Mit Bewegungsmelder: nein

Betriebsgerät: nicht erforderlich

Mit Lichtsensor: nein

Geeignet für Pendelaufhängung: nein

Länge (mm): 100,00

Höhe/Tiefe (mm): 257,00

Werkstoff des Gehäuses: sonstige

Geeignet für Lichtbandkonfiguration: nein

Geeignet für Notlicht: nein

Lichtaustritt: direkt

Werkstoff der Abdeckung: Glas opal

Nennspannung (V): 230,00 bis 230,00

Schutzart (IP): IP44

Mit Leuchtmittel: nein

"Brandschutz ""D""": nein

"Einbau in isolierte Decken, Brandschutz ""F mit Dach""": nein

Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1,00

Ausführung der Oberfläche: glänzend

Geeignet für Wandmontage: ja

Geeignet für Einbaumontage: nein

Mit Betriebsgerät: nein

Bildschirmarbeitsplatztauglich: nein

Geeignet für Anbaumontage: ja

Notlichtkomponente integriert: nein

Mit Luftschlitzen: nein

Geeignet für Deckenmontage: nein