Artikelnummer:	SLQ6719

Serienname:	–

EAN:	4037293360432

Hersteller:	EVN-Lichttechnik GmbH

Produktgruppe:	Garten- / Wegeleuchten - Hochvolt

Bezeichnung:	Wegeleuchte 670mm - Granit / Edelstahl IP44 - 230 - E-27 - max. 15W opt. Erdspies: ESP 500 - passende Wandleuchte: SLQ2619

Erweiterte Garantie:	–

Beschreibung:	Massive Pollerleuchte, edel und hochwertig, gefertigt im Materialmix aus Granit und Edelstahl. Durch die Kombination aus den beiden Materialien fügt sich die Leuchte perfekt in jeden Außenbereich und bildet zugleich einen absoluten Blickfang. Es dürfen Energiesparleuchtmittel bis max. 15W verwendet werden, wobei der Durchmesser 45mm und die Höhe inkl. Sockel 120mm nicht überschreiten dürfen. Die quadratische Grundplatte hat eine Kantenlänge von 136mm. Passend zur Pollerleuchte gibt es auch die Wandleuchte (SLQ2619).

Online Link:	https://produkte.evn-lichttechnik.com/product_sJ12-6556.html

Merkmale (ETIM8 – EC000301):

Gewicht (kg):	16,20