Artikelnummer:	SLR3619

EAN:	4037293370028

Hersteller: 	EVN-Lichttechnik GmbH

Bezeichnung: 	Wegeleuchte 355mm - Granit / EDS - IP55 - 230V - GU10 - max. 11W

Beschreibung:

Massive Pollerleuchte, edel und hochwertig, gefertigt im Materialmix aus Granit und Edelstahl. Durch die Kombination aus den beiden Materialien fügt sich die Leuchte perfekt in jeden Außenbereich und bildet zugleich einen absoluten Blickfang. Durch die GU10-Fassung können Halogenleuchtmittel bis max. 50W, E-Spar bis max. 11W und LED bis max. 6W in der Leuchte betrieben werden. Die Grundplatte hat einen Durchmesser von 120mm.

Merkmale (ETIM6):

Gewicht: 3,00

Schutzklasse: I

Höhe (mm): 355,00

Fassung: sonstige

Gehäusefarbe: sonstige

Spannungsart: AC

Mit Bewegungsmelder: nein

Max. Lampenleistung (W): 50,00

Betriebsgerät: nicht erforderlich

Durchmesser (mm): 91,00

Mit Lichtsensor: nein

Werkstoff des Gehäuses: Stein

Art der Leuchte: Pollerleuchte

Werkstoff der Abdeckung: Kunststoff opal

Nennspannung (V): 230,00 bis 230,00

Schutzart (IP): IP55

Mit Leuchtmittel: nein

Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1,00

Mit Betriebsgerät: nein