Artikelnummer:	SLR7119

Serienname:	–

EAN:	4037293370035

Hersteller:	EVN-Lichttechnik GmbH

Produktgruppe:	Garten- / Wegeleuchten - Hochvolt

Bezeichnung:	Wegeleuchte 750mm - Granit / Edelstahl IP55 - 230V - GU10 - max. 11W  pasender Erdspies: ESP3671

Erweiterte Garantie:	–

Beschreibung:	Massive Pollerleuchte, edel und hochwertig, gefertigt im Materialmix aus Granit und Edelstahl. Durch die Kombination aus den beiden Materialien fügt sich die Leuchte perfekt in jeden Außenbereich und bildet zugleich einen absoluten Blickfang. Durch die GU10-Fassung können Halogenleuchtmittel bis max. 50W, E-Spar bis max. 11W und LED bis max. 6W in der Leuchte betrieben werden. Die Grundplatte hat einen Durchmesser von 120mm.

Online Link:	https://produkte.evn-lichttechnik.com/product_sJ12-7906.html

Merkmale (ETIM8 – EC000301):

Gewicht (kg):	10,50