Artikelnummer:	SMT68 3-P

Serienname:	–

EAN:	4037293374682

Hersteller:	EVN-Lichttechnik GmbH

Produktgruppe:	Stecksystem (3-polig)

Bezeichnung:	IP68-Schraubverbindung - 3-pol. max. 250V - Schraubmuffe T-Form

Erweiterte Garantie:	–

Beschreibung:	Die Schraubmuffe (T-Abzweigung) kann für vielfältige Kabelverbindungen im Außenbereich verwendet werden. Die zu verbindenden Kabel werden allseitig durch die Schraubverbindung in Verbindung mit den Dichtungseinsätzen sicher an ihrem Platz gehalten. Im Inneren befindet sich die Schraubklemme zur Verdrahtung der Kabel. Technische Daten: max. 250V, 20A, Schutzklasse: IP68.

Online Link:	https://produkte.evn-lichttechnik.com/product_sM42-9204.html

Merkmale (ETIM8 – EC001170):

Gewicht (kg):	0,07

Halogenfrei:	nein

Geeignet für:	sonstige

Anzahl der Leiter:	3,00

Typ:	T-Abzweig

Kabeldurchmesser Hauptkabel (mm):	8,00 bis 12,00

Kabeldurchmesser Abzweigkabel (mm):	8,00 bis 12,00

Bergbauzulassung:	nein

Leiternennquerschnitt Abzweigkabel (mm²):	0,75 bis 2,50

Leiternennquerschnitt Hauptkabel (mm²):	0,75 bis 2,50

Verbindungszubehör mitgeliefert:	Schraubverbinder