Artikelnummer:	TDT105

EAN:	4037293091053

Hersteller: 	EVN-Lichttechnik GmbH

Bezeichnung: 	Elektr. Trafo 12V/AC - 20-105W - IP20 - Primär: 230-240V/AC - integrierter Touch-Dimmer - inkl. 6-fach-AMP-Verteiler

Beschreibung:

Elektronischer Halogentrafo mit MM-Kennzeichnung und integriertem Touch-Dimmer. Sekundärseitig verfügt der Trafo über einen 6-fach-AMP-Verteiler und eine Steuerleitung für die Touch-Dimmfunktion. Technische Daten: ta: max. 40°C, tc: 75°C, Toleranz Ausgangsspannung: +4%/-8%

Merkmale (ETIM6):

Gewicht: 0,33

Farbe: schwarz

Breite (mm): 49,00

Höhe (mm): 40,00

Dimmbar: ja

Art des Trafos: elektronischer Trafo

Anschlussart Primärseite: Anschlussleitung mit Eurostecker

Anschlussart Sekundärseite: unkonfektionierte Anschlussleitung

Länge (mm): 190,00

Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff

Aufbau: ja

Einbau: ja

Kurzschlusssicher: ja

Mit Sekundär-Sicherungsautomat: nein

Anzahl der Abgangsstellen (Paare): 1,00

Eingangsspannung (V): 230,00 bis 240,00

Ausgangsspannung (V): 11,50 bis 11,50

Leistung (W): 20,00 bis 105,00

Sicherheitstrafo: ja

Art der Dimmung: sonstige

Überlastschutz: ja

Übertemperaturschutz: ja