Artikelnummer:	W2X5314

EAN:	4037293011440

Hersteller: 	EVN-Lichttechnik GmbH

Bezeichnung: 	Wandanbau - 2-flmg. (up + down) - silbergrau - IP54 - GX53 - max. 2x 9W - 110-240V

Beschreibung:

Die im Druckgussverfahren gefertigte Leuchte besticht durch die flache Bauweise. Bestückt mit zwei Leuchtmitteln fungiert die Leuchte als Up- and downlight und ist auf Grund der höheren Schutzart perfekt für den Außenbereich geeignet. Durch die nach vorne auslaufende Rundung, wirkt die Leuchte trotz Ihrer Größe nicht zu wuchtig. Es dürfen Leuchtmittel bis max. 9W verwendet werden.

Merkmale (ETIM6):

Gewicht: 0,84

Schutzklasse: I

Breite (mm): 172,00

Reflektor: ohne

Fassung: GX53

Gehäusefarbe: grau

Spannungsart: AC

Mit Bewegungsmelder: nein

Betriebsgerät: nicht erforderlich

Mit Lichtsensor: nein

Geeignet für Pendelaufhängung: nein

Länge (mm): 189,00

Höhe/Tiefe (mm): 71,00

Werkstoff des Gehäuses: Aluminium

Geeignet für Lichtbandkonfiguration: nein

Geeignet für Notlicht: nein

Lichtaustritt: direkt

Werkstoff der Abdeckung: Glas opal

Nennspannung (V): 110,00 bis 240,00

Schutzart (IP): IP54

Mit Leuchtmittel: nein

"Brandschutz ""D""": nein

"Einbau in isolierte Decken, Brandschutz ""F mit Dach""": nein

Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 2,00

Ausführung der Oberfläche: matt

Geeignet für Wandmontage: ja

Geeignet für Einbaumontage: nein

Mit Betriebsgerät: nein

Bildschirmarbeitsplatztauglich: nein

Geeignet für Anbaumontage: ja

Notlichtkomponente integriert: nein

Mit Luftschlitzen: nein

Geeignet für Deckenmontage: nein