Artikelnummer:	WIFIHS8

Serienname:	–

EAN:	4037293014823

Hersteller:	EVN-Lichttechnik GmbH

Produktgruppe:	Controller / Dimmer / Schalter

Bezeichnung:	RGB+W-Funkhandsender - 868MHz - 8-Kanäle passend für EFD12244X5A, RGB+W-WIFI4x5A, RGBWWIFI674X5A

Erweiterte Garantie:	5 Jahre Garantie

Beschreibung:	Mit dem 8-Kanal RGBW-Funk-Handsender können bis zu acht Empfänger getrennt voneinander gesteuert werden. Es können sowohl mehrere Empfänger auf einen Handsender bzw. Kanal, als auch mehrere Handsender auf einen Empfänger eingelernt werden. Lieferung inkl. Wandhalterung. Funktionen: Farbwechsel über Touch-Farbrad, Direktfarbwahl (rot, grün, blau und weiß), Ein- und ausschalten, so wie Programmwechsel. Betrieb über 3x AAA (1,5V) Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten). Passend für folgende Empfänger: EFD12244X5A, RGB+W-WIFI4x5A und RGBWIFI674X5A.

Online Link:	https://produkte.evn-lichttechnik.com/product_sM1-15082.html

Merkmale (ETIM8 – EC001358):

Gewicht (kg):	0,08

Stromversorgung:	Batterie

Reichweite (m):	40,00

Rollingcode-System:	nein

Funktaster unter Putz:	nein

Funktaster auf Putz:	nein

Tastatur-Schutzabdeckung:	nein

Funkfrequenz (MHz):	868,00

Mit Funkhandsender:	ja

Mit Funkcodiergerät:	nein

Schutzart (IP):	IP20