Artikelnummer:	WIFIWPRGB+W

Serienname:

EAN:	4037293678711

Hersteller: 	EVN-Lichttechnik GmbH

Bezeichnung: 	WiFi-Wandpanel RGB+W (schwarz)- 100-240V/AC

Erweiterte Garantie:	5 Jahre Garantie

Beschreibung:

WIFI-Wandpanel für die Ansteuerung des WIFI-RGB-Controller. Steuerung von bis zu 4 separaten Zonen (Controllern). Für Schalterdosenmontage geeignet. Funktionen: Farbwechsel über Touch-Farbrad, Direktfarbwahl (rot, grün, blau und weiß), Ein- und ausschalten, so wie Programmwechsel.

Online Link:	https://produkte.evn-lichttechnik.com/product_sM1-10032.html

Merkmale (ETIM7 - EC001358):

Gewicht (kg): 0,19

Stromversorgung: 230 V AC

Reichweite (m): 20,00

Rollingcode-System: nein

Funkhandsender: nein

Funktaster unter Putz: nein

Funktaster auf Putz: nein

Funkcodiergerät: nein

Tastatur-Schutzabdeckung: nein

Schutzart (IP): IP20