Artikelnummer:	WLGG1020102

EAN:	4037293011310

Hersteller: 	EVN-Lichttechnik GmbH

Bezeichnung: 	P-LED Wandanbau - 2-flmg. (up + down) - weiß - IP54 - 100-240V - 2x1W - 3000K - 2x75lm

Beschreibung:

Die 2-flammige Power-LED Wandleuchte ist aus Aluminium im Druckgussverfahren gefertigt. Dank der gegebenen Schutzart kann diese sowohl im Innen-, als auch Außenbereich zum Einsatz gebracht werden. Durch die außergewöhnliche Form ist die Leuchte perfekt für alle Anwendungen geeignet, mit denen besondere Lichteffekte geschaffen werden sollen. Die Gesamtlichtleistung der Leuchte liegt bei 150 Lumen.

Merkmale (ETIM6):

Gewicht: 0,53

Schutzklasse: I

Breite (mm): 84,00

Lampenleistung (W): 1,00

Reflektor: hochglänzend

Gehäusefarbe: weiß

Spannungsart: AC

Mit Bewegungsmelder: nein

Betriebsgerät: LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Farbwiedergabeindex CRI: 70-79

Mit Lichtsensor: nein

Geeignet für Pendelaufhängung: nein

Länge (mm): 170,00

Höhe/Tiefe (mm): 126,00

Werkstoff des Gehäuses: Aluminium

Leuchtmittel: LED nicht austauschbar

Geeignet für Lichtbandkonfiguration: nein

Geeignet für Notlicht: nein

Lichtaustritt: direkt

Werkstoff der Abdeckung: Glas transparent

Nennspannung (V): 100,00 bis 240,00

Schutzart (IP): IP54

Mit Leuchtmittel: ja

"Brandschutz ""D""": nein

"Einbau in isolierte Decken, Brandschutz ""F mit Dach""": nein

Ausführung der Oberfläche: matt

Geeignet für Wandmontage: ja

Geeignet für Einbaumontage: nein

Mit Betriebsgerät: ja

Bildschirmarbeitsplatztauglich: nein

Geeignet für Anbaumontage: ja

Art der Dimmung: nicht dimmbar

Notlichtkomponente integriert: nein

Nennstrom (mA): 350,00 bis 350,00

Farbtemperatur (K): 3.000,00 bis 3.000,00

Systemleistung (W): 2,00

Effektiver Lichtstrom (lm): 75,00

Lichtfarbe: weiß

Mit Luftschlitzen: nein

Geeignet für Deckenmontage: nein