Artikelnummer:	WLO1120102

Serienname:	–

EAN:	4037293011020

Hersteller:	EVN-Lichttechnik GmbH

Produktgruppe:	Wandanbau - LED

Bezeichnung:	LED Wandanbau - weiß IP54 - 220-240V - 12W - 3000K - 900lm

Erweiterte Garantie:	–

Beschreibung:	Das Gehäuse der LED Wandleuchte ist aus Aluminium im Druckgussverfahren gefertigt und mit einer großen Milchglas-Kunststoffabdeckung versehen. Dank der gegebenen Schutzart kann diese sowohl im Innen-, als auch Außenbereich zum Einsatz gebracht werden. Durch die hohe Lichtausbeute der Leuchte ist diese auch für Beleuchtungsanforderungen mit höherer Leistung problemlos einsetzbar.

Online Link:	https://produkte.evn-lichttechnik.com/product_sG13-10444.html

Merkmale (ETIM8 – EC002892):

Gewicht (kg):	1,05