Artikelnummer:	WLO2121402

Serienname:	–

EAN:	4037293011174

Hersteller:	EVN-Lichttechnik GmbH

Produktgruppe:	Wandanbau - LED

Bezeichnung:	LED Wandanbau - grau IP54 - 220-240V - 12W - 3000K - 900lm mit Gitter einfach

Erweiterte Garantie:	–

Beschreibung:	Das Gehäuse der LED Wandleuchte ist aus Aluminium im Druckgussverfahren gefertigt und mit einer großen Milchglas-Kunststoffabdeckung versehen. Dank der gegebenen Schutzart kann diese sowohl im Innen-, als auch Außenbereich zum Einsatz gebracht werden. Durch die hohe Lichtausbeute der Leuchte ist diese auch für Beleuchtungsanforderungen mit höherer Leistung problemlos einsetzbar. Das angebrachte Gitter vor der Abdeckung dient nicht nur der Optik, sondern auch als zusätzlicher Schutz.

Online Link:	https://produkte.evn-lichttechnik.com/product_sG13-10447.html

Merkmale (ETIM8 – EC002892):

Gewicht (kg):	1,13