Artikelnummer:	WP-DIM-WW-CW-W

Serienname:	–

EAN:	4037293004503

Hersteller:	EVN-Lichttechnik GmbH

Produktgruppe:	Controller / Dimmer / Schalter

Bezeichnung:	Funk-Wandpanel - IP20 - 433,9MHz - max. 20m Reichweite  passend für FC-DIM-3x8A und FC-WW-CW-2x8A

Erweiterte Garantie:	–

Beschreibung:	Das Funk-Control-Panel kann sowohl für den Funk-Dimmer-Controller (FC-DIM-3x8A) als auch für den weiß-weiß-Controller (FC-WW-CW-2x8A) verwendet werden. Es können natürlich auch mehrere Empfänger auf ein Control-Panel eingelernt werden. Ebenso können bis zu drei Control-Panel auf einen Empfänger eingelernt werden. Da es sich um ein 1-Kanal-Funk-Control-Panel handelt, können mit einem Panel entweder Dimmer- oder weiß-weiß-Controller gesteuert werden. Das Panel kann mit einer Spannung von 90-265V/AC betrieben werden. Die mitgelieferte Montageplatte, auf welche das Wandpanel einfach aufgeclipst wird, kann direkt auf Schalterdosen montiert werden.

Online Link:	https://produkte.evn-lichttechnik.com/product_sM1-14545.html

Merkmale (ETIM8 – EC001358):

Gewicht (kg):	0,13

Stromversorgung:	keine Angabe

Reichweite (m):	20,00

Rollingcode-System:	nein

Funktaster unter Putz:	nein

Funktaster auf Putz:	nein

Tastatur-Schutzabdeckung:	nein

Funkfrequenz (MHz):	433,90

Mit Funkhandsender:	nein

Mit Funkcodiergerät:	nein

Schutzart (IP):	IP20