Artikelnummer:	044139

Bezeichnung:	IP44-Stecksystem - 12-24V - 3-fach Verteiler - 0,2m - 1x Stecker - 3x Buchse

Serienname:	–

EAN:	4037293044394

Hersteller:	EVN-Lichttechnik GmbH

Gewicht (kg):	0,07

Produktgruppe:	Niedervolt

Erweiterte Garantie:	–

Beschreibung:	Der 3-fach Verteiler verfügt über 1x Stecker und 3x Buchse und kann sowohl für 12V, als auch 24V Anwendungen verwendet werden. Die Steckverbindung wird zusätzlich durch eine Überwurfmutter gesichert, so dass sich diese nicht ungewollt lösen kann und vor Feuchtigkeit geschützt ist. Dadurch wird die Schutzart IP44 erreicht, was wiederum dafür sorgt, dass das Stecksystem im Außenbereich eingesetzt werden kann. Im Lieferumfang sind 3 Endkappen enthalten, um nicht benötigte Buchsen verschließen und somit vor Feuchtigkeit schützen zu können.

Merkmale (ETIM-Class – EC002560):

Halogenfrei:	nein

Bemessungsspannung (V):	24,00

Mit Zugentlastung:	nein

Werkstoff des Gehäuses:	sonstige

Mechanische Codierung:	nein

Schutzart (IP):	IP44