Artikelnummer:	06525014

Bezeichnung:	IP65-Stecksystem - 12-24V - 4-pol. - Anschlussleitung - 2,5m - 1x Stecker - freie Aderenden (Leuchten-Anschlussleitung) - Kabel: 4x 0,33mm² - bis max. 3A

Serienname:	–

EAN:	4037293393270

Hersteller:	EVN-Lichttechnik GmbH

Gewicht (kg):	0,09

Produktgruppe:	Niedervolt

Erweiterte Garantie:	–

Beschreibung:	Dank der 2,5m langen Anschlussleitung, für RGB-Anwendungen, können auch Leuchten, die nicht für das IP65-Stecksystem vorbereitet sind, über dieses angeschlossen werden, sowohl 12V, als auch 24V betriebene Leuchten. Die Steckverbindung wird zusätzlich durch eine Überwurfmutter gesichert, so dass sich diese nicht ungewollt lösen kann und vor Feuchtigkeit geschützt ist. Dadurch wird die Schutzart IP65 erreicht, was wiederum dafür sorgt, dass das Stecksystem im Außenbereich eingesetzt werden kann.

Merkmale (ETIM-Class – EC002560):

Halogenfrei:	nein

Bemessungsspannung (V):	24,00

Mit Zugentlastung:	nein

Polzahl:	4,00

Mechanische Codierung:	nein

Schutzart (IP):	IP65