Artikelnummer:	100

Bezeichnung:	Hochvolt-Fassung - 230V - max. 50W - GU10 / GZ10

Serienname:	–

EAN:	4037293001007

Hersteller:	EVN-Lichttechnik GmbH

Gewicht (kg):	0,02

Produktgruppe:	Sonstiges Zubehör

Erweiterte Garantie:	–

Beschreibung:	Die Hochvoltfassung kann auch für GZ10 Leuchtmittel verwendet werden. Die Fassung ist für 230V Leuchtmittel bis max. 50W geeignet. Die Kabellänge beträgt 140mm.

Merkmale (ETIM-Class – EC000401):

Farbe:	weiß

Ausführung:	Einbaufassung

Fassung:	GZ10

Mit Starteraufnahme:	nein

Werkstoff:	Keramik/Metall

Befestigungsart:	sonstige

IFTTT-Unterstützung verfügbar:	nein

Mit Bügel:	nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:	nein

Kompatibel mit Google Assistant:	nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:	nein