Artikelnummer:	230415

Bezeichnung:	4-fach Energieverteiler - Stein - IP44 - 230V - max. 3680W / 16A - 5m Zuleitung mit Schutzkontaktstecker

Serienname:	–

EAN:	4037293018067

Hersteller:	EVN-Lichttechnik GmbH

Gewicht (kg):	4,32

Produktgruppe:	Energieverteiler

Erweiterte Garantie:	–

Beschreibung:	Der 4-fach Energieverteiler ist aus Polyresin gefertigt. Das Material ist optisch und haptisch kaum von einem echten Stein zu unterscheiden. Somit lässt er sich unauffällig im Garten integrieren und fügt sich harmonisch ins Gesamtbild ein. Rückseitig abgehend befindet sich die 5m lange Zuleitung mit Schutzkontaktstecker. Hinter der Tür an der Front sitzen die Steckdosen leicht nach innen versetzt. Unterhalb der Tür sind 4 Aussparungen für die Leitungsführung der anzuschließenden Verbraucher vorgesehen.

Merkmale (ETIM-Class – EC000502):

Farbe:	sonstige

Breite (mm):	190,00

Halogenfrei:	nein

Höhe (mm):	200,00

Tiefe (mm):	200,00

Oberflächenschutz:	sonstige

Schaltfunktion:	ohne

Anzahl der Steckdosen:	4,00

Werkstoffgüte:	sonstige

Werkstoff:	sonstige

Mit Beleuchtung:	nein

Mit Sockel:	nein

Transparent:	nein

Geeignet für Schutzart (IP):	IP44

Mit Erdspieß:	nein