Artikelnummer:	230416

Bezeichnung:	4-fach Energieverteiler - anthrazit - IP44 - 220-240V - max. 3680W / 16A - Material: Edelstahl

Serienname:	–

EAN:	4037293061148

Hersteller:	EVN-Lichttechnik GmbH

Gewicht (kg):	1,32

Produktgruppe:	Energieverteiler

Erweiterte Garantie:	–

Beschreibung:	Der 4-fach Energieverteiler ist aus Edelstahl gefertigt und pulverbeschichtet. Auf beiden Seiten des Verteilers befinden sich je zwei Schutzkontaktsteckdosen. Die Befestigung erfolgt mittels vier Schrauben auf befestigtem Untergrund. Über die große Öffnung auf der Unterseite kann problemlos das Zuleitungskabel eingeführt werden.

Merkmale (ETIM-Class – EC000502):

Farbe:	keine Angabe

Breite (mm):	83,00

Halogenfrei:	nein

Höhe (mm):	231,00

Tiefe (mm):	120,00

Oberflächenschutz:	sonstige

Schaltfunktion:	ohne

Anzahl der Steckdosen:	4,00

Werkstoffgüte:	Edelstahl

Werkstoff:	Metall

Mit Beleuchtung:	nein

Mit Sockel:	nein

Transparent:	nein

Ausführung der Oberfläche:	matt

Geeignet für Schutzart (IP):	IP44

Mit Erdspieß:	nein