Artikelnummer:	23530601

Bezeichnung:	LED Leuchtmittel - GX53 - 170-240V/AC - P-LED - 6W - 6000K - 470lm - 180°

Serienname:	–

EAN:	4037293002882

Hersteller:	EVN-Lichttechnik GmbH

Gewicht (kg):	0,07

Produktgruppe:	LED Hochvolt

Erweiterte Garantie:	–

Beschreibung:	Hochwertiges LED-Leuchtmittel als Ersatz für Halogen-Leuchtmittel. Durch den GX53-Sockel passt das Leuchtmittel in nahezu alle Leuchten mit entsprechender Fassung, soweit die Leuchte für die gegebene Bauhöhe geeignet ist. Somit lassen sich sämtliche Beleuchtungen deutlich Energiesparender und kosteneffizienter umsetzten.

Merkmale (ETIM-Class – EC001959):

Farbe:	weiß

Sockel:	GX53

Spannungsart:	AC

Mit Bewegungsmelder:	nein

Mit Dämmerungsschalter:	nein

Farbwiedergabeindex CRI:	80-89

Mit Fernbedienung:	nein

Durchmesser (mm):	75,00

Geeignet für EVG:	nein

Lampenlichtausbeute (lm/W):	78,00

Lampenform:	sonstige

Länge (mm):	24,00

Fernbedienung möglich:	nein

Nennspannung (V):	170,00 bis 240,00

Schutzart (IP):	IP20

Lichtfarbe nach EN 12464-1:	tageslichtweiß >5300 K

Ausführung Glas/Abdeckung:	opal

Mittlere Nennlebensdauer (h):	30.000,00

Farbtemperatur (K):	6.000,00 bis 6.000,00

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden (kWh):	6,00

IFTTT-Unterstützung verfügbar:	nein

Lampenleistung (W):	6,00 bis 6,00

Lichtstrom (lm):	470,00 bis 470,00

Dimmung Phasenabschnitt:	nein

Dimmung Phasenanschnitt:	nein

Dimmung Touch and Dim:	nein

Dimmung Zigbee:	nein

Ohne Dimmfunktion:	ja

Filamentlampe:	nein

Ausstrahlungswinkel (°):	180,00 bis 180,00

Kompatibel mit Apple HomeKit:	nein

Kompatibel mit Google Assistant:	nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:	nein

Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:	nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:	F

Dimmung Bluetooth:	nein

Dimmung Wi-Fi:	nein