Artikelnummer:	ABDDV

Bezeichnung:	Anschlussbox mit 5-fach Klemme und Zugentlastung - max. 450 Volt - max. 16 Ampere - zur Duchverdrahtung

Serienname:	–

EAN:	4037293163637

Hersteller:	EVN-Lichttechnik GmbH

Gewicht (kg):	0,00

Produktgruppe:	Sonstiges Zubehör

Erweiterte Garantie:	–

Beschreibung:	Die Anschlussbox verfügt beidseitig über eine Zugentlastung. Die innenliegende 5-fach Klemme verfügt primär- und sekundärseitig über jeweils zwei Anschlüsse für N, L, DA+,  DA- und Erdung. Somit ist die Box zur Weiterverdrahtung geeignet. Eingangsseitig für Kabel von 0,5 - 2,5mm², Ausgangsseitig für Kabel von 0,5 - 0,75mm².

Merkmale (ETIM-Class – EC002955):

Art des Zubehörs/Ersatzteils:	Anschlussset

Zubehör:	ja

Ersatzteil:	nein