Artikelnummer:	ABT105

Bezeichnung:	Trafo 12V/AC - 53-105W - IP44 - Primär: 230-240V/AC - Sekundär: Buchse für IP44-Stecksystem

Serienname:	–

EAN:	4037293001052

Hersteller:	EVN-Lichttechnik GmbH

Gewicht (kg):	2,24

Produktgruppe:	konventionell

Erweiterte Garantie:	–

Beschreibung:	Der konventioneller Trafo kann auf Grund der Schutzart IP44 auch im Außenbereich eingesetzt werden. Der Trafo verfügt primärseitig über eine 2m lange Gummileitung mit Konturenstecker und sekundärseitig über eine Buchse für das IP44-Stecksystem. Technische Daten: ta. -15°C - 35°C, tc: 85°C, Toleranz Ausgangsspannung: +4/-8%

Merkmale (ETIM-Class – EC001500):

Farbe:	schwarz

Breite (mm):	82,00

Höhe (mm):	76,00

Art des Trafos:	sonstige

Anschlussart Primärseite:	sonstige

Anschlussart Sekundärseite:	Systemstecker

Länge (mm):	130,00

Werkstoff des Gehäuses:	Kunststoff

Aufbau:	ja

Einbau:	nein

Kurzschlusssicher:	ja

Mit Sekundär-Sicherungsautomat:	nein

Eingangsspannung (V):	230,00 bis 240,00

Ausgangsspannung (V):	11,50 bis 11,50

Leistung (W):	53,00 bis 105,00

Schutzart (IP):	IP44

Sicherheitstrafo:	nein

Überlastschutz:	ja

Übertemperaturschutz:	ja

IFTTT-Unterstützung verfügbar:	nein

Dimmung 0-10 V:	nein

Dimmung 1-10 V:	nein

Dimmung DALI:	nein

Dimmung DMX:	nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):	nein

Dimmung LineSwitch:	nein

Dimmung herstellerspezifisch:	nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:	nein

Dimmung Phasenabschnitt:	nein

Dimmung Phasenanschnitt:	nein

Dimmung programmierbar:	nein

Dimmung RF:	nein

Dimmung Sine Wave Reduction:	nein

Dimmung Touch and Dim:	nein

Dimmung Zigbee:	nein

Dimmung mit Push-button:	nein

Ohne Dimmfunktion:	ja

Dimmung DSI:	nein

Bedienung über Bluetooth:	nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:	nein

Kompatibel mit Google Assistant:	nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:	nein

Kompatibel mit Casambi:	nein